Памятка

об основных требованиях пожарной безопасности

на территории МОУ «СШ № 84 с углубленным изучением английского языка»

- на территории и в помещениях школы запрещается  курение;

- на территории школы запрещается применение открытого огня,  разведение костров;   использование  пиротехнических  изделий;

- запрещено проведение пожароопасных работ без оформления наряда-допуска, а так же  время  нахождения обучающихся в  школе;

- в школу запрещается приносить  спички, зажигалки, горючие и легковоспламеняющиеся  жидкости,  взрывчатые вещества;

- запрещается обучающимся без разрешения учителя  включать (выключать) электроприборы и оборудование;

- персоналу запрещается оставлять не обесточенное электрооборудование в перерывах в работе и по окончанию рабочего  времени;

- при проведении  культурно-массовых мероприятий, спортивно-массовых мероприятий  запрещается  допускать превышение установленных норм заполнения  помещения людьми, уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать  в проходах дополнительные  кресла, стулья и др.; полностью гасить свет во время мероприятий; применять дуговые прожекторы, открытый огонь (свечи, факелы,  фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ способных вызвать загорание; проводить огневые, покрасочные или другие пожароопасные или взрывопожароопасные работы в здании до и во время мероприятий

- запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы

ПРИ ПОЖАРЕ: сообщить подразделению пожарной охраны по телефону: 01,  (по сотовой связи -112), назвать адрес; проезд Доброхотова-8, место возникновения пожара, а также назвать свою фамилию; привести в действие  систему АПС, систему оповещения и управления эвакуацией, нажав на кнопку ближайшего пожарного извещателя; сообщить администрации;

немедленно эвакуировать обучающихся.

Порядок  действий персонала

по эвакуации людей при пожаре

в МОУ  «СШ №84 с углубленным изучением английского языка»

|  | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре Обеспечить беспрепятственный проход через эвакуационные выходы | При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари, повышение температуры воздуха) немедленно сообщить по телефону 01, по сотовому 112, назвать адрес ( проезд Доброхотова-8), место возникновения пожара, а также назвать свою фамилию; привести в действие систему АПС, систему оповещения и управления эвакуацией, нажав на кнопку ближайшего пожарного извещателя.; сообщить администрации | Обнаруживший пожар Дежурный администратор Заместитель директора по АХР |
| 2 | Эвакуация детей, персонала из загоревшего здания. | При обнаружении пожара или по сигналу оповещения все дети должны организованно выводиться из здания через коридоры и эвакуационные выходы согласно плану эвакуации по наиболее безопасным путям в сложившейся обстановке. По возможности, проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей в опасных зонах. Персонал не занятый в эвакуации детей и тушении пожара покидает здание после эвакуации детей, ждет распоряжений администрации на безопасном расстоянии у школы. | Учителя, классные руководители Руководит эвакуацией социальный педагог. Ответственные на этажах: 1-этаж- зам.директора по ВР; 2-этаж- зам.директора по УВР; 3-этаж-психолог; 4-этаж-библиотекарь; или лица назначенные директором в зависимости от ситуации |
| 3 | Сверка списочного состава детей с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся спискам (классным журналам). | Учителя, классные руководители |
| 4 | Пункты размещения эвакуированных детей | Учащиеся 1-4 классов размещаются в здании школы №59. Учащиеся 5-11 классов - в здании МОУ ДОД ДЮЦ « ЛАД» | Учителя, классные руководители |
| 5 | Тушение пожара работниками школы до прибытия пожарных | Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения имеющимися первичными средствами пожаротушения. | Работники не занятые эвакуацией детей |
| 6 | Встреча подразделений пожарной охраны | Ответственное лицо встречает подразделение пожарной охраны, и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщает руководителю тушения пожара сведения необходимые для успешной ликвидации пожара. | Заместитель директора по АХР |

Основные требования пожарной безопасности

в МОУ «СШ № 84 с углубленным изучением английского языка»

Содержание территории, зданий, помещений.

-  Территория должна содержаться в чистоте.

- Все дороги и проезды на  территории школы необходимо содержать в исправном состоянии, своевременно ремонтировать, в зимнее время расчищать от снега, а в темное  время суток освещать. Проезды и подъезды к зданию, пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники.

- Не допускается  использование территории на противопожарном  расстоянии  у здания школы для складирования материалов, оборудования,  а также для стоянки автомобилей.

Территория школы, а также прилегающая к ней территория в пределах противопожарных расстояний между объектами  должна постоянно содержаться в чистоте. Мусор, опавшие листья и сухую траву, тополиный пух следует своевременно убирать и вывозить с территории.

-На территории, в знании школы запрещается применение открытого огня. В том числе,  запрещается  разведение костров, выжигания сухой травы и сжигания мусора. Запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

- Курение  на территории и в здании школы запрещается.

-  Запрещается проводить уборку помещений с применением бензина, керосина  и     других    ЛВЖ и ГЖ, а также проводить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

-Сбор мусора осуществлять в   специальный контейнер. Утилизацию мусора  осуществлять в соответствие с договором  с обслуживающей организацией

- Очистка вентиляционных систем, воздуховодов от горючих отходов  проводится не реже 1 раза в год.

- В учебных классах и кабинетах следует размещать  только необходимую для   обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

Содержание путей эвакуации.

-При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должны соблюдаться проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.)

-  При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации, раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие  свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы ( в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, различными материалами, оборудованием, а также блокировать  двери эвакуационных выходов); хранить в тамбурах выходов инвентарь и материалы ( в том числе временно);

в) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров  в открытом положении, а также снимать их;

г) заменять армированное  стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

д) изменять направление открывания дверей;

е) применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски  стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

при расстановке в помещениях выставочного и другого оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации;

-запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания  изнутри  без ключа;

- ковры и другие покрытия полов на объектах с массовым  пребыванием людей должны надежно крепиться к полу;

-обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

-не реже 1 раза  в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Содержание  средств  противопожарной защиты, средств пожаротушения

Помещения школы оборудованы средствами автоматической пожарной сигнализации, системой   оповещения  и управления эвакуацией.

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для   автоматического обнаружение пожара, а так же выдачу команд на управление системами оповещения и управления эвакуацией людей.

Обнаружение пожара осуществляется автоматическим пожарным извещателем — устройством, реагирующим на первичные признаки пожара: дым.

Оповещение и  управление эвакуацией людей осуществляется подачей речевых, звуковых и световых сигналов, информирующих о возникновении пожара и о путях эвакуации.

Для ручного включения сигнала о пожаре предназначены ручные пожарные извещатели, установленные на стенах здания по пути эвакуации. Ручные пожарные извещатели  приводятся в действие  нажатием на кнопку, на что указывает соответствующая надпись на корпусе.

Системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах) должны находиться в исправном состоянии. АПС должна круглосуточно эксплуатироваться в автоматическом режиме.

- На каждом этаже на видном месте  вывешены Планы эвакуации людей при пожаре, с обозначением мест хранения первичных средств пожаротушения, инструкцией “По эвакуации в случае пожара “

- Помещения  школы обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм. Места размещения указаны  специальным знаком пожарной безопасности, а также на планах эвакуации.

Содержание и эксплуатация электроустановок, электроприборов.

-  Администрация учреждения  обеспечивает обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями нормативных  документов.

-  Работники учреждения проходят обучение, проверку знаний по электробезопасности, должны выполнять соблюдать правила эксплуатации электроустановок (электроприборов, электроинструмента). Обучающимся самостоятельно (без разрешения учителей и без их наблюдения) пользоваться электрооборудованием запрещается.

-     Для предотвращения пожаров  запрещается:    эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-пользоваться поврежденными розетками и рубильниками, электроприборам с повреждениями;

-обертывать электролампы, светильники, бумагой, тканью и другими горючими материалами,

а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),  предусмотренными  конструкцией светильника;

-пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими нагревательными   приборами,  (пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, в учебных кабинетах могут использоваться только необходимые для учебного процесса электроприборы).

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть  электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с  инструкцией завода изготовителя;

-размещать (складировать) у электрощитовых (у электрощитов) горючие  (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ использовать временную  электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания  применяемых электроприборов.

- по окончании рабочего времени, запрещается оставлять  не обесточенными   электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурных персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональными назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Организация ремонтных и монтажных  работ  с применением открытого огня

или иных пожароопасных работ

Огневые работы на территории и в здании школы проводятся   по  приказу директора  школы, при оформлении наряда-допуска по установленной  форме.

Запрещается проведение  огневых  и других пожароопасных работ во время нахождения в школе учащихся, а также людей не занятых выполнением указанных работ.

Порядок действий в случае пожара

В случае возникновения пожара,  действия работников школы и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасения. При поступлении сигнала о пожаре персонал действует согласно инструкции “О действиях персонала при эвакуации людей  при пожаре.”   Сигналом оповещения людей о пожаре является речевое, (звуковое - в спортивных залах, мастерских) оповещение о тревоге системы оповещения и управления эвакуацией автоматической пожарной сигнализации (АПС),  в случае неисправности АПС сигнал оповещения - серия  коротких  звонков.

Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения  обязан:

-немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или по сотовому 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта: проезд Доброхотова -8, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию),   привести в действие ручной пожарный извещатель ;

-приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно  инструкции “ О действиях персонала при эвакуации людей  при пожаре.”

-сообщить администрации.

-покидая помещение, во избежание распространения пожара, закрыть все окна, двери, (двери не запирать!)

Для организации  успешной эвакуации  людей,  оказания первой помощи, осуществления тушения пожара, эвакуации материальных ценностей распределены следующие обязанности:

а) Первый заметивший пожар, а также дежурный администратор (в ночное время сторож) должен сообщить о возникновении  пожара  в пожарную охрану по телефону 01, или сотовому 112 назвать  при этом адрес: Доброхотова -8, место возникновения пожара, назвать свою фамилию и  оповестить  руководство;

б) социальный педагог руководит эвакуацией, спасением людей  с использованием для этого

имеющихся сил и средств,

учителя эвакуируют детей согласно  плану  эвакуации  в безопасное место, проверяют  наличие детей по списку,

г) заместитель директора по АХР,  при необходимости,  должен организовать отключение электроэнергии (за исключением  систем противопожарной защиты), отключение вентиляции;   выполнение других мероприятий,  способствующих предотвращению   развития пожара  и  задымления  помещений  здания);

д) дежурный администратор должен прекратить все  работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) директор (или заместитель директора по учебно-воспитательной работе) должен удалить  за пределы опасной зоны всех людей не участвующих в тушении пожара, выставить посты для исключения возвращения людей в здание;

ж) лицо, оказавшиеся рядом с очагом пожара, а также члены добровольной пожарной дружины, по возможности, тушат пожар первичными средствами пожаротушения, предотвращают распространение пожара до прибытия подразделений пожарной охраны; начальник добровольной пожарной дружины  осуществляет общее руководство по тушению пожара.

з) директор школы  обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и)  директор школы:  организует  эвакуацию и защиту материальных ценностей

бухгалтер принимает посильные меры по  эвакуации документов, секретарь  принимает  посильные    меры по эвакуации  трудовых книжек;

к)  заместитель директора по АХР встречает  машины пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) заместитель директора по АХР сообщает подразделению пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения,  связанных с ними первоочередных   аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах.

м) заместитель директора по АХР по прибытии пожарного подразделения осуществляет информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) директор организует привлечение  сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.