|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Информация о выполнении предписаний надзорных органов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Предписывающий орган | Выявленные нарушения | Номер и дата выдачи предписания | Примечание |
| МОУ «СШ №84 с углубленным изучением английского языка» | ГОСПОЖНАДЗОР | В спортивных залах в покрытиях не восстановлены световые фонари (согласно проекту) | Предписание № 509/1/1 от 09.12.2016 | В кровле спортзалов согласно контракту №57 от 22.09.2016г. из 16 световых фонарей выполнено 12 с установкой 12 противодымных клапанов |
|  | РОСПОТРЕБНАДЗОР | Отсутствуют педальные ведра в туалетных комнатах | Предписание № 989 от 04.07.2016 | Устранено |